三峡柑橘忠县鲜果集散处理基地项目

一期1号车间及设备用房工程质量检测

比　选　文　件

（第二次）

比 选 人：重庆三峡柑橘集团忠县果业有限公司

二〇二三年三月

总目录

- 第一章  比选公告-----------------------------------------------------------------  3

第二章  比选申请人须知-------------------------------------------------------  6

- 第三章  评选办法----------------------------------------------------------------  14

- 第四章  比选申请格式---------------------------------------------------------  15

第五章  比选申请人资料-----------------------------------------------------  17

第六章  合同条件及合同主要条款-------------------------------------- -  26

第七章  项目地点以及现场条件-------------------------------------------  33

第八章  技术标准和要求-----------------------------------------------------  34

第九章  报价清单---------------------------------------------------------------  44

第十章  图纸---------------------------------------------------------------------  45

- 第一章 比选公告

## 一、比选条件

本比选项目三峡柑橘忠县鲜果集散处理基地工程（一期）1号车间及设备用房质量检测依据比选人相关要求进行比选，建设资金来自自筹资金，比选人为重庆三峡柑橘集团忠县果业有限公司。项目已具备比选条件，现对该项目进行比选，欢迎具备资格的潜在比选申请人参与比选。

二、项目概况与比选范围

2.1项目所在地：重庆市忠县新生港果梁村。

2.2工程规模：项目位于重庆市忠县新生港果梁村，重庆三峡柑橘集团忠县果业有限公司三峡柑橘忠县鲜果集散处理基地范围内，规划占地约108亩，1号车间(面积约9000㎡，生产的火灾危险性类别:丙类)、设备机房(面积约900㎡，生产的火灾危险性类别:丁类)。具体设计要求及面积详见施工图纸。

2.3比选范围：主要包括一期1号厂房及设备用房第三方质量检测，实际实施的子项目等。根据国家、地方和行业相关规定以及设计施工图要求，完成所有项目的工程检测，并按照工程进度需求出具相应的检测报告。包括施工阶段及竣工验收全阶段的见证取样检测、一般质量检测、专项质量检测、特殊质量检测等所有检测内容（不含防雷检测及消防检测）。

房屋建筑及附属工程部分：具体检测内容包括但不限于（1）建筑工程（土石方工程、桩与地基基础、主体结构工程、砌筑工程、混凝土及钢筋混凝土工程、建筑门窗（含玻璃及石材幕墙）、钢结构工程、屋面及防水工程、防腐、隔热、保温工程等）；（2）室内外装饰装修工程（楼地面工程、墙柱面工程、天棚工程、门窗工程、油漆涂料工程等）；（3）安装材料及安装工程（强弱电、给排水工程、燃气工程等）；（4）环境工程（环境绿化工程、管网工程等）、环保检测；（5）专项检测（地基基础工程检测、桩基平行检测、建筑物沉降检测、主体结构工程检测、钢结构工程检测、室内环境质量检测、建筑制品检测、建筑门窗工程（含玻璃及石材幕墙）检测、建筑节能检测、建筑水电检测、建筑幕墙检测、建筑智能检测、建筑机具和安全生产用品检测、室内空气质量检测、绿色建筑检测、通讯等）。

基础设施部分：包含但不限于道路土石方工程、排水工程、桥梁工程、地通道工程、边坡支档工程、路基工程、路面工程、人行道、人行天桥及附属设施工程、交通附属设施工程、电照工程以及公园和施工期间交通组织工程等的一般试验检测、专项试验检测、通讯和其他项目。（1）一般试验检测项目（包括但不限于）：对工程材料、构件、建筑安装物、半成品、成品进行的一般质量鉴定、检测和试验等项目；（2）专项试验检测项目（包括但不限于）：成桥荷载试验、焊缝超声波检测、支座检测、静载锚固性能试验、路基弯沉值试验、路面承载力试验、桩基检测、锚杆抗拔试验、锚索预应力检测、护栏抗推力试验、沥青路面专项试验、照明工程、钢筋、混凝土等项目。

2.4 服务期：项目进场至工程竣工验收合格。

## 三、比选申请人资格要求

3.1 本次比选要求比选申请人须具备以下条件：

3.1.1本次比选要求比选申请人须具备建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书，具有省级(含直辖市或自治区)及以上质量技术监督部门颁发的CMA认证合格证书中检测资质类别须同时包含：见证取样检测、地基基础工程检测、主体结构工程现场检测、市政道路工程检测、钢结构检测，在业绩、人员、设备、资金等方面具备相应的工作能力（对于资质要求，由于本项目检测范围较大，检测项目较多，对参选单位不能满足的个别特殊检测项，可由其委托具相应检测资质的第三方检测机构进行检测并出具合格的检测报告，该检测费用包含在竞选报价中）。

3.1.2 本次比选要求比选申请人具备的业绩条件：

2019年1月1日至投标截止之日（以合同签订时间为准），承担过1个房建类质量检测业绩或1个市政类质量检测业绩，（在建或已完工的业绩均可））且单个合同金额为50万元及以上。

3.1.3 比选申请人还应在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。

3.2 本次比选不接受联合体投标。
四、比选文件的获取

4.1比选文件获取方式：2023年3月9日起，在重庆市农产品（集团）有限公司网（http:// www.cqapg.com）下载本项目的比选文件、图纸、等开标前的有关资料。从比选公告发布之日起，各比选申请人应当随时关注重庆市农产品（集团）有限公司网发布的与该项目比选有关的各项资料，各比选申请人不管下载与否都将被视为全部知晓该工程比选的所有过程和全部事宜。

五、比选申请文件的递交

5.1递交截止时间(即比选时间):2023年3月13 日下午13时50分(北京时间)｡

5.2递交地点：重庆市渝北区宝环路65号三峡柑橘集团2楼会议室。

5.3逾期送达的或者未送达指定地点的比选申请文件，比选人不予受理。

5.4比选人于比选文件递交截止时间前在递交地点接收比选申请文件。

六、联系方式

比选人：重庆三峡柑橘集团忠县果业有限公司

地  址：重庆市忠县广场东路9号附5号2楼

联系人：王老师

电  话： 13640595018

# 第二章 比选申请人须知

一、比选控制价

本次比选最高限价24万元。

二、比选报价

- 1、本项目按一次性报价，由比选申请人根据三峡柑橘忠县鲜果集散处理基地工程（一期）1号车间及设备用房施工图自行拟定质量检测项目及工程量清单进行报价，实行总价包干，该价款包含以满足现行建设质量检测规范，工程验收为目的的所有检测项目（不含防雷检测及消防检测）。

2、工程量根据施工设计图纸、实际完成工程量包干计算。

3.比选申请人所填报的报价在合同实施期间不因政策性折扣率和市场因素的变化而变化，各比选申请人在计算报价时应充分考虑自身的管理水平和风险责任。并包含各种政策性文件要求收取的一切费用，按照比选申请人自行了解的材料价格，根据本比选文件提供的编制格式进行编制。

三、比选保证金

1、比选申请人应提交比选保证金人民币5000元(大写：伍仟元整)，比选保证金必须通过比选申请人的基本账户，以银行现金转账方式提交。

户名：重庆三峡柑橘集团忠县果业有限公司

开户行：重庆农村商业银行忠县支行

账号：3501010120010012167

2、同时在进账凭证上明确备注“质量检测比选保证金”，比选保证金的到账截止时间为2023年3 月13日 12时 00 分（北京时间），请各比选申请人按规定缴纳，否则视为放弃比选。（比选申请人在递交比选申请文件时需单独向比选人提交比选保证金转账凭证复印件一份，并加盖比选申请人单位章。）

3、比选保证金的退还

中选人比选保证金在合同签订后15个工作日内按比选申请人汇入时的账户原路退还。未中选企业比选保证金在比选后15个工作日内按比选申请人汇入时的账户原路退还（保证金不计利息）。

4、不予退还保证金的情形

4.1比选申请人在规定的比选有限期内撤销或修改其比选申请文件的，不予退还比选保证金；

4.2凡在比选有限期内，比选申请人被比选人及监督部门查实具有弄虚作假及围标、串标行为的；

4.3法律法规规定的其他情形。

四、履约保证金

1、履约保证金金额：中标金额的10%。

2、履约保证金提交时间：中标人在收到中标通知书5个工作日内向比选人缴纳履约保证金，比选申请人未按约定时间提交履约保证金或未按约定时间签定合同的比选保证金不予退还。

3、履约保证金退还时间：详见合同条款。

4、开户银行信息同上。

五、比选申请文件的编制

比选申请人提交的比选申请文件应使用中文简体字。其中正本2份、副本2份。

除本比选文件另有规定外，比选申请文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

(一)比选申请文件组成应包括但不仅限于下列内容：

1、比选申请报价函

2、法定代表人身份证明

3、法定代表人授权委托书

4、资格审查资料

5、承诺书

6、基本情况一览表

7、拟投入本项目的项目负责人表

8、项目负责人简历表

五、合同签订

中选人在收到中选通知书起的5个工作日内以非现金的形式将比选文件要求的履约保证金缴入比选人指定账户。凭履约保证金缴纳凭证原件，中选人与比选人签订合同。中选人在项目履约完成并经比选人确认后，在7个工作日内以非现金形式无息退还中选人履约保证金。

如果中选人没有按照比选文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃成交，其交纳的比选保证金将不予退还。

六、其他

1、中选人若因提供虚假资料或因本次参选违法违规受到行政监督部门查处，一经查实，将取消中选资格。

附件一：开标记录表

（项目名称）开标记录表

| 序号 | 投标人 | 密封情况 | 投标保证金 | 检测费（万元） | 质量目标 | 服务期 | 项目负责人 | 备注 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

开标时间：	年      月    日    时    分

招标人代表：          记录人：           监标人：

年     月    日

附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）招标的评选委员会，对你方的比选文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清于        年     月      日     时前递交至                    （详细地址）或传真至             （传真号码）。采用传真方式的，应在        年     月      日     时前将原件递交至		（详细地址）。

比选委员会：                   （签字）

年     月      日

附件三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

（项目名称）招标比选委员会：

问题澄清通知（编号：          	）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

比选申请人：          （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：                    （签字或盖章）

年     月      日

附件四：中标（选）结果公告表

| 中标（选）结果公告表（模板） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （中标公告发布时间： 年 月 日） |  |  |  |  |
| 项目信息 | 名称 |  |  |  |
| 招标（比选）人信息 | 名称 |  |  |  |
|  | 社会信用代码 |  |  |  |
| 中标（选）人信息 | 名称 |  |  |  |
|  | 社会信用代码 |  |  |  |
| 开标评标时间及地点 | 时间 |  |  |  |
|  | 地点 |  |  |  |
| 中标（选）候选人公示时间 | 年 月 日 — 年 月 日 |  |  |  |
| 中标（选）金额 |  |  |  |  |
| 最高限价 |  |  |  |  |
| 投诉受理部门 |  |  | 投诉受理电话 |  |

附件五：中标（选）通知书

中标（选）通知书（模板）

XXXXXX：

由我单位自行组织的招标（比选）项目：          项目，经评审小组审定，确定贵单位为本次中标（选）单位。

中标（选）金额：人民币    元（大写：        ）

请贵公司收到中标（选）通知书后在XX日内与我单位负责人联系签订合同事宜，并在合同签订前按规定缴纳履约保证金。

招标（比选）单位：

联系人：

联系电话：

日    期：

第三章 评选办法

一、评选原则

1.1 本次比选有三家及以上比选人报名时进行比选，不足三家重新比选。

1.2 坚持“公平、公正、科学、择优”的原则；

1.3 坚持依法评选的原则；

1.4采用合理低价确定中选人，不满足商务部分要求的作为废标作废处理。

1.5 比选人对比选结果拥有权威性且对评选结果不作解释。

1.6 本次落选者，比选人不设任何经济补偿。

1.7 本比选文件解释权归比选人。

二、评审小组的组建

1.1 本次评审小组由比选人依法组成。

1.2评审小组应严格按照比选文件规定的评选办法和本程序规定进行评选，不得改变比选文件中规定的评选标准、方法和中选条件。

1.3 比选结论由评比小组成员按合理最低价确定。

- 三、比选时间

2023年 3 月 13日 14 时 00 分，在重庆市渝北区宝环路65号三峡柑橘集团2楼会议室进行比选。

四、评选办法

评审小组按照比选文件规定标准，先对所有比选申请人文件进行初步评审。初步评审不合格的比选报价按废标处理，再对初审合格的比选文件进行价格评定。具体评分标准如下

本次评标采用合理最低价中选。评比小组会对满足比选文件实质性要求的比选文件，按价格由低到高顺序推荐中选候选人。比选报价相等的，由比选人自行确定。

五、中选：

评比第一名中选，如第一名放弃，按比选名次依次递补。如候选中选人均放弃，比选人有权重新比选并确定新中选人。

第四章  比选申请文件格式

封套外贴：

三峡柑橘忠县鲜果集散处理基地工程（一期）

1号车间及设备用房质量检测

比

选

申

请

文

件

比选申请人：

在      年     月    日    时    分前不得拆封

申请文件封面：

正本(或副本)

三峡柑橘忠县鲜果集散处理基地工程（一期）

1号车间及设备用房质量检测

比

选

申

请

文

件

比选申请人：

法定代表人或其委托代理人：

年    月    日

第五章 比选申请人资料

目     录

一、比选申请报价函

二、法定代表人身份证明

三、法定代表人授权委托书

四、承诺书

五、资格审查资料

六、基本情况一览表

七、拟投入本项目的项目负责人表

八、项目负责人简历表

一、比选申请报价函

致：重庆三峡柑橘集团忠县果业有限公司

我单位全面研究了《三峡柑橘忠县鲜果集散处理基地工程（一期）平场碾压及围墙大门目服务单位比选文件》，我方决定参加三峡柑橘忠县鲜果集散处理基地工程（一期）1号车间及设备用房质量检测比选活动并提交报价。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

- 在研究了       （项目名称）              的比选文件后，我方愿以本项目质量检测包干报价                元。工期      天，按国家现行法律、法规、相关规范和标准，遵照比选文件和合同的要求承担本项目的实施、完成及其缺陷修复工作。

2、如果我方中选，我方将履行比选文件和合同中规定的每一项要求，按规定对合同的完成承担全部责任和义务。并按我方比选申请文件中的承诺按时、按质、按量提供服务。现递交我单位的比选申请文件正本壹份，副本贰份。

3、我方理解，最低报价不是中选的唯一条件，贵司应根据评审标准公开公正公平进行比选。

4、无论比选结果如何，我方自己承担编制和提交比选申请文件的全部费用，贵公司对这些费用概不负责。

5、我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

6、我方完全理解贵公司对本项目所提的要求，并同意与你们密切合作。我们将在30个日历天内完成本项目范围内所示全部工作。

7、我方完全同意，我方所递交的比选文件已充分考虑了各种外部因素对项目的影响。

8、我公司完全理解比选人因法律和政策原因取消比选以及拒绝所有的申请文件，并对此类行动不承担任何责任，亦无义务向比选申请人解释其原因。

9、我方将遵守贵公司有关本项目比选的各项规定。

10、我方若未成为中选单位，贵公司有权不做任何解释。

11、我方的报价自比选申请文件递交截止之日起有效期为90日。

12、我方在此声明，所递交的比选申请文件及有关资料内容完整、真实和准确。

比选申请人：               （盖章）

法定代表人或其授权代理人签字：

日期：  年  月

二、法定代表人身份证明

申请人名称：_____________________________

单位性质：____________________________

地址：

成立时间：________年_______月________日

经营期限：____________________________

姓名：            ，性别：___，年龄：____岁，身份证号：，职务：________系_____________________________(申请人全称)的法定代表人。

特此证明。

比选申请人：

_____年_____月_____日

法定代表人身份证复印件：

## 三、法定代表人授权委托书

三、法定代表人授权委托书

致：重庆三峡柑橘集团忠县果业有限公司

本人 (姓名)系(申请人全称)的法定代表人，现委托_______(姓名、身份证号码)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改三峡柑橘忠县鲜果集散处理基地工程（一期）1号车间及设备用房质量检测比选申请文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：获取比选文件至本项目结束。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件、被授权代理人身份证复印件

| 法定代表人： | 被授权代理人： |
| --- | --- |
| 身份证号码： | 身份证号码： |
| 身份证复印件： | 身份证复印件： |

_____年_____月_____日

## 四、承 诺 书

致：重庆三峡柑橘集团忠县果业有限公司

我方以诚实、守信的态度参加贵方三峡柑橘忠县鲜果集散处理基地工程（一期）1号车间及设备用房质量检测的比选活动并郑重承诺，在参选过程中，不发生因我方原因造成的违背下列承诺之一的行为或出现其它严重损害贵方利益的行为。如有发生，我方自愿放弃比选申请，且自我方行为被贵方认定之日起两年内，贵方有权不接受我方在贵方周期性比选或其它项目中的比选申请，两年后如我方不能有效证明信誉的改善，贵方仍有权视为我方的比选申请无效。

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、我方承诺不发生弄虚作假骗取中选、中选后非贵方原因放弃中选的行为。如在中选后发现我方申请资料不符合比选要求或资料载明条件发生变化而不符合比选要求，你方有权取消我方中选人资格，另选中选人。

7、我方承诺不发生任何串通与项目有关的单位而损害贵方或国家利益的行为。

8、如我单位中选，我方承诺：我方将履行比选文件和合同中规定的每一项要求，按规定对合同的完成承担全部责任和义务。

9、比选文件、申请文件中的实质性条款也属我方承诺的内容。

比选申请人：

法定代表人或其委托代理人：

_____年_____月_____日

## 五、资格审查资料

(1)法定代表人身份证明或法定代表人授权书，比选申请人的法定代表人直接参加比选活动的，不需要提供授权书；

(2)法定代表人身份证复印件和被授权人身份证原件、复印件；

(3)有效的营业执照；

(4)建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书，具有省级(含直辖市或自治区)及以上质量技术监督部门颁发的CMA认证合格证书中检测资质类别须同时包含：见证取样检测、地基基础工程检测、主体结构工程现场检测、市政道路工程检测、钢结构检测，在业绩、人员、设备、资金等方面具备相应的工作能力。

(5)拟担任本项目的项目经理须具备中级及以上职称，工作年限8年以上，并持有重庆市住房和城乡建委颁发的见证取样、地基基础、主体结构、市政道路等相关检测证书。

(6)财务状况良好，需提供近3年度（2019年、2020年、2021年）经审计的财务状况表。

以上资料复印件均需加盖单位公章。

资格审查资料所有内容必须按顺序装订成册并加盖相应公章和骑缝章。

六、比选申请人基本情况一览表

| 企业名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 技术职称及资质 |  |  |
| 技术负责人 |  | 技术职称及资质 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数：人 |  |
| 资质等级 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 营业期限 |  |  |  |  |

## 七、拟投入本项目的项目负责人表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |

## 八、项目负责人简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

注：(1)“项目负责人简历表”中的项目负责人应附职(执)业资格证、身份证、职称证。如不实，属于弄虚作假，取消中选资格。

（2）投标人拟派驻的项目负责人须具备工程类专业高级及以上技术职称资格，具有检测人员岗位证书，具有10年及以上工作经历，检测工程的工作经历不少5年。

# 第六章  合同条件及合同主要条款

建设工程质量检测委托服务合同

合同编号：ZXGY-202302

甲 方（委托方）：重庆三峡柑橘集团忠县果业有限公司

乙  方（服务方）：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、志愿、公平和诚实信用的原则，双方就三峡柑橘忠县鲜果集散处理基地工程（一期）1号车间及设备用房质量检测项目第三方质量检测服务事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

工程名称：三峡柑橘忠县鲜果集散处理基地工程（一期）1号车间及设备用房质量检测。

工程地点：重庆市忠县新生街道果梁村

工程规模：重庆三峡柑橘集团忠县果业有限公司三峡柑橘忠县鲜果集散处理基地范围内，规划占地约108亩，一期1号厂房及设备用房建设进行见证取样、地基基础、主体结构、门窗系统、节能项目等项目的试验，结束后向甲方提供正式报告一式肆份。建设面积详见施工图纸。

二、合同承包范围

主要包括一期1号厂房及设备用房 第三方质量检测，实际实施的子项目，以实施过程中招标人出具的委托单或任务书为准。根据国家、地方和行业相关规定以及设计施工图要求，完成所有项目的工程检测，按照工程进度需求出具相应的检测报告（对中选单位不能满足的个别特殊检测项，可由其委托具相应检测资质的第三方检测机构进行检测并出具合格的检测报告，该检测费用包含在竞选报价中）。包括施工阶段及竣工验收全阶段的见证取样检测、一般质量检测、专项质量检测、特殊质量检测等所有检测内容。

房屋建筑及附属工程部分：具体检测内容包括但不限于（1）建筑工程（土石方工程、桩与地基基础、主体结构工程、砌筑工程、混凝土及钢筋混凝土工程、建筑门窗（含玻璃及石材幕墙）、钢结构工程、屋面及防水工程、防腐、隔热、保温工程等）；（2）室内外装饰装修工程（楼地面工程、墙柱面工程、天棚工程、门窗工程、油漆涂料工程等）；（3）安装材料及安装工程（强弱电、给排水工程、燃气工程等）；（4）环境工程（环境绿化工程、管网工程等）、环保检测；（5）专项检测（地基基础工程检测、桩基平行检测、建筑物沉降检测、主体结构工程检测、钢结构工程检测、室内环境质量检测、建筑制品检测、建筑门窗工程（含玻璃及石材幕墙）检测、建筑节能检测、建筑水电检测、建筑幕墙检测、建筑智能检测、建筑机具和安全生产用品检测、室内空气质量检测、绿色建筑检测、通讯等）。

基础设施部分：包含但不限于道路土石方工程、排水工程、边坡支档工程、路基工程、路面工程、人行道及附属设施工程、交通附属设施工程、电照工程和施工期间的一般试验检测、专项试验检测、通讯和其他项目。（1）一般试验检测项目（包括但不限于）：对工程材料、构件、建筑安装物、半成品、成品进行的一般质量鉴定、检测和试验等项目；（2）专项试验检测项目（包括但不限于）：成桥荷载试验、焊缝超声波检测、支座检测、静载锚固性能试验、路基弯沉值试验、路面承载力试验、桩基检测、锚杆抗拔试验、锚索预应力检测、护栏抗推力试验、沥青路面专项试验、照明工程、钢筋、混凝土等项目。

三、合同工期

3.1检测服务期：项目进场至工程竣工验收合格。

3.2本项目计划总工期：暂定180日历天，工期总日历天数与计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

四、质量标准

检测质量标准：在检测资质及检测参数规定范围内，检测工作符合国家、重庆市相关法律法规、技术标准、规范、规程以及设计要求，并达到验收合格标准。

五、合同价款

本工程检测服务中标包干价为          元，（人民币大写）     元，本合同检测服务费包括试验费、检测费、材料费、加载车辆租赁费及过磅费、包括民工在内的所有人员工资、管理费、利润、税金、协调费、风险等发生的一切费用。

第三方质量检测费以子项目为计算基数，最终第三方质量检测费以实际实施的子项目为准。实施子项目增（减）、内容调整等风险由投标人自行承担。

本工程检测费费在合同实施期间无论何种情况变化（包括但不限于检测内容的增减、物价变动、施工工期延长及工程结算价款的变化、检测服务期延长产生等）均不调整。

六、双方职责

1、甲方职责

（1）提供本工程与检测有关的技术资料及文件；

（2）提供本工程第三方与检测有关的协调工作；

（3）为确保本工程检测工作正常开展，任何人不得干预检测工作的独立性、公正性与准确性。负责审批乙方上报的项目检测实施规划及动态调整计划。

2、乙方职责

（1）乙方进场后10个工作日内编制本工程检测实施规划及动态调整计划报甲方审批；针对本项目的检测内容单独建立检测台帐，供甲方或甲方委托的监理人查阅。

（2）按照国家、重庆市相关的技术标准、规范、规程以及设计要求开展检测工作、并对检测报告的真实性、准确性负责。

（3）配备必须的人员、设备，确保检测工作正常开展，及时向甲方或施工单位提供检测报告。

（4）检测员现场工作期间，严格遵守本工程的安全管理制度，严防安全事故发生。当检测结果出现异常时（包括不合格或明显高于设计要求），必须第一时间通知甲方委托的监理人与甲方。

（5）检测项目按国家规范要求，完成检测并提供检测报告，且通过甲方审核确认。

（6）提供试件的养护场所。

（7）在接到试验检测通知后8小时内到场检测。

七、违约责任

在本合同履行过程中，乙方下述行为属违约：

7.1由于乙方原因终止合同，乙方应承担由此对甲方带来的全部损失，并支付本合同签约价的30%作为违约金。

7.2乙方的人员、设备未能按合同规定及时到位并开展工作。拟投入本项目的主要人员未能按指定的日期进场，甲方对项目负责人逾期按2000元/人·天扣除违约金；其它技术人员逾期按1000元/人·天扣除违约金。设备未能按指定的日期进场并开展工作按2000元/天扣除违约金，逾期超过7天的，甲方有权解除合同。

7.3乙方试验出现影响结果正确性的差错，必须及时改正，并按5万元/次扣除违约金， 其它差错2000~5000元/次扣除违约金，并视情况上报质量监督机构。

7.4乙方抄袭其他类似工程试验检测数据、试验数据做假。一经甲方发现，则按10万元/次扣除违约金，并上报质量监督等部门作相应处理。

7.5乙方未能在最佳检测时机进行测试，使检测数据缺项或不准确。一经甲方发现，则按1万元/次扣除违约金。

7.6被上级主管部门及所属质量监督机构检查出现的其它问题的，视情况按1~2万元/ 次扣除违约金。

7.7未经甲方批准，乙方擅自撤离设备。一经甲方发现，则按1万元/次扣除违约金。

7.8乙方在投标文件中填报的项目负责人、其它人员不得随意更换，如有特殊情况需要更换时，项目负责人更换罚款乙方4万元，其它人员更换罚款乙方2万元，且拟派人员必须经甲方同意后方允许更换。

7.9乙方试验人员不能胜任本职工作，而乙方又不能按甲方要求及时更换的，扣除1万元/人次的违约金。

7.10在合同实施期间发现乙方提供了虚假资料，甲方有权从服务费或履约保证金中扣除10%检测服务费的金额作为违约金。

7.11在乙方履约期间被行政主管部门或所属的质监局检查且核实后存在的其他检测问题，扣除1~5万元/次的违约金。发生上述违约责任之一，甲方将从应付款或履约保证金中扣除乙方违约金。

7.12 乙方应按项目建设进度要求按时提供相应检测报告，延期提供的按500元/天﹒份扣除违约金。

7.13分包

7.13.1分包的一般约定

乙方资质范围内的试验检测项目禁止分包，否则，甲方有权解除本合同，乙方应当向甲方支付合同总金额10%的违约金，并赔偿甲方因此所遭受的损失。

7.13.2 分包的范围

允许分包的试验检测仅限于乙方资质范围以外的，乙方对分包单位的行为及检测结果承担责任。

7.13.3分包的确定

乙方所选的分包单位须具备相应的资质及能力，如不具备，所造成的后果及损失由乙方自行承担。乙方须在实施前将相关分包情况向甲方及监理人报审，待审核通过后再进行相关分包事宜。

八、试验检测费支付

8.1试验检测费包含乙方完成招标约定的试验检测内容而应由甲方支付的全部费用， 包括但不限于：一般检测费、专项试验检测费、其他项目费，包括该工程检测的成本、技术工作费、人工费、材料费、二维码标签、检测仪器设备使用费、利润、规费、税金、开办费、措施费、配合费（含智慧工地建设的配合费）、设备进出场费、管理费等所有费用。甲方除此以外不支付其它费用，除非合同中另有规定。

8.2支付方式为：

项目工程检测工作单独达到本合同约定支付要求后，按以下节点及原则进行支付：

（1）本项目不设预付款。

（2）完成项目检测并提交合格的检测报告支付至该项目检测费总价的60%。

（3）项目建设竣工验收合格后，支付该项目检测费总价的40%。

（4）甲方每次付款的10个工作日前，乙方应当提交付款申请报告、证明文件及合法足额增值税专用发票。

8.3开票信息：

| 公司名称 | 重庆三峡柑橘集团忠县果业有限公司 |
| --- | --- |
| 纳税识别号 | 91500233MAABWWF53D |
| 开户行 | 重庆农村商业银行忠县支行 |
| 银行账号 | 3501010120010012167 |
| 地址 | 重庆市忠县忠州街道广场东路9号附5号 |
| 电话 | 023-54813888 |

8.4合同价款包括常驻施工现场人员，并满足工程进度需要；相关费用纳入合同总价中，结算时甲方将不再另行支付。

8.5本项目风险费已包含在合同价款中，充分考虑了施工图纸，现场实际工艺情况、材料设备进料情况等因素，不同检测条件和检测复杂程度的变化，及现场设计变更所带来的风险。包括但不限于因工艺情况、材料设备进料等情况造成的检测数量增加及检测内容增加（招标文件另行约定的除外）。结算时甲方将不再另行支付。

九、合同结算价款

结算总价=中标报价包干。

十、履约保证

乙方是否提供履约担保：提供。

乙方提供履约担保的形式、金额及期限：

（1）履约担保的形式：现金或不可撤销的见索即付银行保函；

（2）履约担保的金额：合同金额的10%，即     万元；

（3）履约担保的提交时间：中标通知书发放之日起15个工作日内，乙方按担保金额提交履约担保，若未按时提交，招标人有权取消其中标资格并没收投标保证金，招标人将依序确定中标候选人；或甲方有权暂停支付进度款或从进度款中扣减相应金额不予支付；

（4）履约担保的期限：自提交履约担保之日起至竣工验收合格之日止；

（5）履约担保的退还时间：采用现金担保的，工程竣工验收合格后14天内无息退还；采用银行保函的，工程竣工验收合格后14天内退还（若保函失效之日工程尚未竣工验收合格，乙方必须承诺无条件办理续保或者重新办理履约保函，否则甲方有权暂停支付进度款直至保函生效）。

十一、安全责任

乙方应严格执行《中华人民共和国安全生产法》、中华人民共国国务院第302号文《国务院关于特大安全事故责任追究的规定》。检测过程中发生的一切安全责任事故、风险及费用由乙方自行承担。

十二、违约责任

如因乙方技术失误导致检测失误，根据实际情况乙方应免收或减收检测费用；给甲方造成损失的，按照《中华人民共和国民法典》的相关规定要求，需向委托方支付赔偿金。乙方拟派的本项目检测相关人员均不得更换，否则甲方有权取消其中标资格或者终止合同，没收其投标保证金或者履约保证金，对甲方造成的损失还应承担相应责任。项目负责人、技术负责人在专项检测时必须到场，相关专项检测的人员在其对应专项检测时也均需到场。项目负责人和技术负责人每缺席一次罚款1万元，对应检测时的检测人员每缺席一人罚款0.5万元。

十三、组成合同的文件包括

  - 本合同协议书；

  - 中标通知书；

  - 在合同实施过程中，双方共同洽商签署的变更、补充与修正等书面协议或文件。

- 十四、其他说明

  - 乙方向甲方承诺按照合同条款中约定的方式进行检测并提交检测成果报告。

  - 甲方向乙方承诺按照合同条款中约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

  - 合同生效

合同订立时间：  年 月 日。

合同订立地点：         。

本合同双方约定：双方法定代表人或授权委托代理人签字盖章后，本合同即开始生效。

  - 本合同变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。本合同未尽事宜双方应协商、调解解决。

  - 合同争议

    - 本合同适用中华人民共和国相关法律和法规。

    - 因履行本合同所产生的争议，由甲乙双方协商解决，协商不成的双方同意按下列第（二）种方式解决：

（一）提交 / 仲裁委员会仲裁；

（二）依法向甲方所在地人民法院起诉。

十五、本合同一式捌份，甲壹双方各执肆份，具有同等法律效益。

（以下无正文）

委托方: 	服务方：

法定代表人或其委托代理人：	法定代表人或其委托代理人：

（盖章）	（盖章）

统一社会信用代码：		统一社会信用代码：  地址： 	地址：

邮政编码：	邮政编码：

法定代表人：	法定代表人：

委托代理人：	委托代理人：

联系电话：	联系电话：

电话：	电话：

传真：	传真：

电子信箱：	电子信箱：

开户银行：	开户银：

合同签署地：

# 第七章  项目地点以及现场条件

本项目建设地点位于重庆市忠县新生港果梁村，三峡柑橘忠县鲜果集散处理基地，现场条件由各比选申请人通过踏勘现场了解，比选申请人自行组织现场踏勘。

# 第八章 技术标准和要求

三峡柑橘忠县鲜果集散处理基地工程（一期）1号车间及设备用房质量检测项目

注：本招标项目的技术标准与要求均须达到国家和地方现行有关质量检测法律法规、规范标准的要求，且必须满足以下要求。

- 一、应遵循如下规范及规定（不限于以下内容）开展质量检测工作

应遵循如下规范及规定（不限于以下内容）开展质量检测工作：

- 《地铁设计规范》 (GB 50157)

- 《混凝土强度检验评定标准》（GB50107）

- 《工程测量规范》 (GB 50026)

- 《铁路混凝土强度检验评定标准》（TB10425）

- 《铁路工程结构混凝土强度检测规程》（TB10426）

- 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325）

- 《室内空气质量标准》（GB/T18883）

- 《智能建筑工程质量验收规范》（GB50339）

- 《智能建筑工程检测规程》（CECS 182）

- 《综合布线系统工程验收规范》（GB50312）

- 《重庆市智能建筑工程检测规程》（DBJ50/T-254）

- 《重庆市市政基础设施工程预应力施工质量验收规范》（DBJ50/T-134-2017）

- 大修基地相关设计文件、招标人相关要求和国家及各部委颁布的其他相关标准

- 二、检测技术要求

注：各检测项目除表中所列项目特征外，还应满足国家现行的相关规范、标准及设计文件的要求。

| 序号 | 类别 |  |  |  | 参照引用规范名称 | 标准号、年号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 原材料检测 |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 原材料常规检测 |  |  |  |  |  |  |
| 专业：建筑、装饰装修 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢筋 |  | 不带E |  | 《钢筋混凝土用钢 第一部分 热轧光圆钢筋》 《钢筋混凝土用钢 第二部分 热轧带肋钢筋》 《冷轧带肋钢筋》 | GB1499.1-2017 GB1499.2-2018 GB／T 13788-2017 |  |
|  |  |  | 带E |  |  |  |  |
| 2 | 砂浆试块 |  |  |  | 《水泥砂浆和混凝土干燥收缩开裂性能试验方法》 《水泥砂浆抗裂性能试验方法》 | GB/T29417-2012 JC/T951-2005 |  |
| 3 | 钢板 |  |  |  | 《钢结构钢材选用与检验技术规程》《里氏硬度法现场检测建筑钢材抗拉强度技术规程》 | CECS300-2011 DB37/T5046-2015 |  |
| 4 | 型钢 |  |  |  | 《碳素结构钢》 《低合金高强度结构钢》 《热轧型钢》 | GB/T700-2006 GB/T1591-2008 GB T 706-2008 |  |
|  | 型钢焊接 |  |  |  | 《钢结构焊接规范》 | GB50661-2011 |  |
| 5 | 焊条 |  |  |  | 《气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝》 《热强钢焊条》 | GB/T8110-2008 GB/T5118-2012 |  |
| 6 | 抗渗商品砼 |  |  |  | 《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》 《普通混凝土力学性能试验方法》 | GB/T5002-2009 GB/T50081-2002 |  |
| 7 | 商品砼 |  |  |  | 《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》 《普通混凝土力学性能试验方法》 | GB/T5002-2009 GB/T50081-2002 |  |
| 8 | 钢绞线 |  |  |  | 《预应力混凝土用钢绞线》 | GB/T5224-2014 |  |
| 9 | 不锈钢板 |  |  |  | 《碳素结构钢》 《低合金高强度结构钢》 | GB/T700-2006 GB/T1591-2008 |  |
| 10 | 彩钢板 |  |  |  | 《建筑装饰用彩钢板》 | JG/T516-2017 |  |
| 11 | 中厚钢板 |  |  |  | 《碳素结构钢》 《低合金高强度结构钢》 | GB/T700-2006 GB/T1591-2008 |  |
| 12 | 铝合金型材 |  |  |  | 《铝合金结构设计规范》 | GB50429-2007 |  |
| 13 | 土工布 |  |  |  | 《土工合成材料短纤针刺非织造土工布》 | GB/T17638-2017 |  |
| 14 | 玻璃纤维网格布 |  |  |  | 《耐碱玻璃纤维网布》 | JC-T 841-2007 |  |
| 15 | 螺栓 |  |  |  | 《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》 | GB/T3098.1-2010 |  |
| 16 | 镀锌铁丝 |  |  |  | 《多层钢丝缠绕改性聚乙烯耐磨复合管》 | CJ/T537-2019 |  |
| 17 | 支撑钢管及扣件 |  |  |  | 《钢管脚手架扣件规范》 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 《钢管支撑架搭设规范》 | GB15831-1995 JGJ 130-2011 JGJ130-2001 |  |
| 18 | 扣件 |  |  |  | 《钢管脚手架扣件规范》 | GB15831-2006 |  |
| 19 | 铁件 |  |  |  | 《钢结构连接施工图示（焊接连接）》 | 15G909-1 |  |
| 20 | 锚具、夹片 |  |  |  | 《预应力筋用锚具、夹具和连接器》 | GB/T14370—2015 |  |
| 21 | 不锈钢焊丝 |  |  |  | 《气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝》 《不锈钢结构技术规范》 《不锈钢焊丝和焊带》 | GB/T8110-2008 CECS 410-2015 GB/T 29713-2013 |  |
| 22 | 水泥 |  |  |  | 《通用硅酸盐水泥》 | GB175-2007 XG2-2015 |  |
| 23 | 钢丝网 |  |  |  | 《钢丝网水泥用砂浆力学性能试验方法》 《钢丝网水泥板》 | GB/T 7897-2008 GB/T 16308-2008 |  |
| 24 | 钢筋网片 |  |  |  | 《钢筋混凝土用钢 第3部分：钢筋焊接网》 | GB/T1499.3-2010 |  |
| 25 | 天然砂 |  |  |  | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 | JGJ52-2006 |  |
| 26 | 人工砂 |  |  |  | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 | JGJ52-2006 |  |
| 27 | 碎石 |  |  |  | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 | JGJ52-2006 |  |
| 28 | 石英砂 |  |  |  | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 | JGJ52-2006 |  |
| 29 | 块(片)石 |  |  |  | 《建筑地基基础设计规范》 《工程地质勘察规范》 《工程岩土试验方法标准》 | DBJ50-047-2016 DBJ50/T-043-2016 GB/T50266-2013 |  |
| 30 | 混凝土砌块 |  |  |  | 《蒸压加气混凝土砌块》 | GB11968-2006 |  |
| 31 | 聚氨酯 |  |  |  | 《聚氨酯防水涂料》 | GB/T19250-2013 |  |
| 32 | 沥青 |  |  |  | 《公路沥青路面施工技术规范》 《公路路基路面现场测试规程》 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 | JTGF40-2004 JTG 3450—2019 JTGE20-2011 |  |
| 33 | 轻骨料混凝土 |  |  |  | 《轻骨料混凝土应用技术标准》 | JGJ／T 12-2019 |  |
| 34 | Ⅱ级粉煤灰 |  |  |  | 《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》 | GB/T1596-2005 |  |
| 35 | 3mm改性沥青卷材 |  |  |  | 《弹性体改性沥青防水卷材（SBS）》 | GB18242-2008 |  |
| 36 | 外加剂 |  |  | 减水剂 | 《混凝土外加剂》 | GB8076-2008 |  |
|  |  |  |  | 膨胀剂 | 《混凝土膨胀剂》 | GB∕T 23439-2017 |  |
|  |  |  |  | 速凝剂 | 《喷射混凝土用速凝剂》 | GB/T 35159-2017 |  |
|  |  |  |  | 砂浆防水剂 | 《砂浆、混凝土防水剂》 | JC474-2008 |  |
|  |  |  |  | 混凝土防水剂 | 《砂浆、混凝土防水剂》 | JC474-2008 |  |
| 37 | 聚苯乙烯泡沫塑料板 |  |  |  | 《难燃型膨胀聚苯板建筑外保温系统应用技术规程》 《难燃型挤塑聚苯板建筑外保温系统应用技术规程》 | DBJ50/T-160-2013 DBJ50/T-159-2013 |  |
| 38 | 钢纤维 |  |  |  | 《钢纤维混凝土结构设计标准》 《混凝土用钢纤维》 | JGJ/T465-2019 YB/T151-2017 |  |
| 39 | 镀锌钢管 |  |  |  | 低压流体输送用焊接钢管》 | GB/T3091-2015 |  |
| 40 | 涂塑复合钢管 |  |  |  | 《给水涂塑复合钢管》 | CJ/T120-2016 |  |
| 41 | 塑料管材 |  |  | 波纹管 | 《埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统 第1部分 聚乙烯双壁波纹管》 《埋地排水用钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管》 | GBT19472.1-2019 CJ/T225-2011 |  |
|  |  |  |  | 波纹管 | 《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》 | JTT529-2016 |  |
|  |  |  |  | 给排水管 | 《建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》 | GBT5836.1-2018 |  |
|  |  |  |  | PPR给水管 | 《冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材》 | GBT18742.2-2017 |  |
| 42 | 梳型钢板伸缩缝 |  |  |  | 《钢结构设计标准》 | GB50017-2017 |  |
| 43 | 脚手架钢管 |  |  |  | 《建筑施工脚手架安全技术统一标准》 《钢管脚手架、模板支架安全选用技术规程》 | GB51210-2016 DB11/T583-2015 |  |
| 44 | 混凝土雨水口篦 |  |  |  | 《市政排水管道工程及附属设施》 | GJBT-975 |  |
| 45 | 铸铁井盖、井座 |  |  |  | 《市政排水管道工程及附属设施》 | GJBT-975 |  |
| 46 | 土工格栅 |  |  |  | 《公路工程土工合成材料 土工格栅 第 1 部分：钢塑格栅》 | JT/T925.1-2014 |  |
| 47 | 玻璃纤维土工格栅 |  |  |  | 《玻璃纤维土工格栅》 | GB/T21825-2008 |  |
| 48 | 路缘石 |  |  |  | 《混凝土路缘石》 | JCT 899-2016 |  |
| 49 | 钢盆式橡胶支座 |  |  |  | 《公路桥梁板式橡胶支座》 | JT/T4-2004 |  |
| 50 | 木材 |  |  |  | 《木结构设计标准》 《防腐木材》 | GB50005-2017 GB/T22102-2008 |  |
| 51 | 胶合板 |  |  |  | 《结构胶合板》 《钢板胶合板模板》 《混凝土模板用胶合板》 | GB/T35216-2017 JG/T3022-1995 GB/T17656-2018 |  |
| 52 | 玻璃 |  |  |  | 《工业硅酸钠》 | GB/T420-2008 |  |
| 53 | 面砖 |  |  |  | 《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》 | JGJ/T110-2017 |  |
| 54 | 塑料排水板 |  |  |  | 《塑料排水板》 | JC/T2112-2012 |  |
| 55 | 聚苯板 |  |  |  | 《难燃型膨胀聚苯板建筑外保温系统应用技术规程》 《难燃型挤塑聚苯板建筑外保温系统应用技术规程》 | DBJ50/T-160-2013 DBJ50/T-159-2013 |  |
| 56 | 防静电地板 |  |  |  | 《固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法》 《防静电活动地板通用规范》 | GB/T 1410-2006 GB∕T36340-2018 |  |
| 57 | 石材成品窗台板 |  |  |  | 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》 | GB50210-2001 |  |
| 58 | 装饰石材 |  |  |  | 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》 | GB50210-2001 |  |
| 59 | 石膏板 |  |  | 纸面石膏板 | 《纸面石膏板》 | GB/T 9775-2008 |  |
|  |  |  |  | 装饰石膏板 | 《装饰石膏板》 | JC∕T 799-2016 |  |
| 60 | 铝合金板 |  |  |  | 《铝合金结构设计规范》 | GB50429-2007 |  |
| 61 | 轻钢龙骨 |  |  |  | 《建筑用轻钢龙骨》 | GB/T 11981-2008 |  |
| 62 | 漆 |  |  |  | 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 《合成树脂乳液内墙涂料》 | GB50210-2018 GB/T9756—2018 |  |
| 63 | 涂料 |  |  |  | 《合成树脂乳液内墙涂料》 《合成树脂乳液外墙涂料》 《聚氨酯防水涂料》 《聚合物水泥防水涂料》 《水泥基渗透结晶型防水涂料》 | GB/T 9756－2018 GB/T 9755-2014 GB/T19250-2013 GB/T23445-2009 GB/T18445-2012 |  |
| 64 | SBS改性沥青防水卷材 |  |  |  | 《弹性体改性沥青防水卷材（SBS）》 | GB18242-2008 |  |
| 65 | 橡胶止水带 |  |  |  | 《高分子防水材料 第2部分：止水带》 | GB18173.2-2014 |  |
| 66 | 胶 |  |  | 硅酮建筑密封胶 | 《硅酮和改性硅酮建筑密封胶》 | GB∕T 14683-2017 |  |
|  |  |  |  | 硅酮结构胶 | 《建筑用硅酮结构密封胶》 | GB16776-2005 |  |
|  |  |  |  | 混凝土建筑接缝用密封胶 | 《混凝土建筑接缝用密封胶》 | JC/T881-2001 |  |
|  |  |  |  | 金属板密封胶 | 《金属板用密封胶》 | JC/T884-2016 |  |
|  |  |  |  | 石材密封胶 | 《石材用建筑密封胶》 | GB/T23261-2009 |  |
| 67 | 胶粘剂 |  |  |  | 《建筑胶粘剂试验方法》 《胶粘剂 拉伸剪切强度的测定》 《胶粘剂粘度的测定》 | GB/T 12954 GB/T 7124 GB/T 2794 |  |
| 68 | 标准砖 |  |  |  | 《烧结多孔砖和多孔砌块》 《蒸压加气混凝土砌块》 | GB/T13544-2011 GB11968-2006 |  |
| 69 | 螺纹套筒连接件 |  |  |  | 《建筑用钢筋滚轧直螺纹连接套筒》 | DB13/T1463-2011 |  |
| 70 | 安全网 |  |  |  | 《安全网》 《阻燃安全网》 | GB5725-2009 CB/T3749-2015 |  |
| 专业：通风与空调 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 化学锚栓 |  |  |  | 《混凝土结构后锚固技术规程》 | JGJ145-2013 |  |
| 2 | 综合支吊架 |  |  |  | 《抗震支吊架安装及验收规程》 《地铁工程抗震支吊架设计与安装》 | CECS 420:2015 17T206 |  |
| 3 | 塑料管材 |  |  | 波纹管 | 《埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统 第1部分 聚乙烯双壁波纹管》 《埋地排水用钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管》 | GBT19472.1-2019 CJ/T225-2011 |  |
|  |  |  |  | 波纹管 | 《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》 | JTT529-2016 |  |
|  |  |  |  | 给排水管 | 《建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》 | GBT5836.1-2018 |  |
|  |  |  |  | PPR给水管 | 《冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材》 | GBT18742.2-2017 |  |
| 4 | 镀锌钢管 |  |  |  | 低压流体输送用焊接钢管》 | GB/T3091-2015 |  |
| 5 | 镀锌钢板 |  |  |  | 《碳素结构钢》 《低合金高强度结构钢》 | GB/T700-2006 GB/T 1591-2018 |  |
| 6 | 风管保温材料 |  |  |  | 《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》 《建筑节能工程施工质量验收规范》 | GB 50185-2010 GB50411-2007 |  |
| 7 | 风机盘管 |  |  |  | 《风机盘管机组》 | GB／T 19232-2003 |  |
| 8 | 各类风阀 |  |  |  | 《通风与空调工程施工质量验收规范》 | GB50243-2016 |  |
| 专业：给排水及消防 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 化学锚栓 |  |  |  | 《混凝土结构后锚固技术规程》 | JGJ145-2013 |  |
| 2 | 普通支吊架（含管道支、吊、托架） |  |  |  | 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 《地铁工程抗震支吊架设计与安装》 《抗震支吊架安装及验收规程》 | GB50242-2002 17T206 CECS 420:2015 |  |
| 3 | 薄壁不锈钢管 |  |  |  | 《薄壁不锈钢管技术规范》 | GB/T29038-2012 |  |
| 4 | 热浸镀锌钢管 |  |  |  | 《低压流体输送用焊接钢管》 | GB/T3091-2015 |  |
| 5 | 无缝钢管 |  |  |  | 《结构用无缝钢管》 | GBT 8162-2018 |  |
| 6 | 钢丝网骨架复合塑料管 |  |  |  | 《给水钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管管道工程技术规程》 | CECS 181-2005 |  |
| 7 | 衬塑钢管 |  |  |  | 《给水衬塑复合钢管》 | CJ/T136-2007 |  |
| 8 | HDPE双壁波纹管、低噪声阻燃管UPVC |  |  |  | 建筑排水高密度聚乙烯（HDPE）管道工程技术规程 | CECS 282-2010 |  |
| 9 | PVC-U管材 |  |  |  | 《建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》 | - GBT5836.1-2018 |  |
| 10 | 阀门 |  |  |  | 《阀门的检验和试验》 | GB/T26480-2011 |  |
| 11 | 消火栓 |  |  |  | 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 | GB50242-2002 17T206 |  |
| 12 | 塑料管材（PPR给水管） |  |  |  | 《冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材》 | GBT18742.2-2017 |  |
| 专业：动力与照明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电线 |  |  |  | 《电气装置安装工程—电缆线路施工及验收规范》 《建筑电气工程施工质量验收规范》 《建筑节能工程施工质量验收标准》 | GB50168-2006 GB_50303-2002 GB50411-2019 |  |
| 2 | 耐火电缆 |  |  |  | 《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》 | GB/T19666-2019 |  |
| 3 | 阻燃电缆 |  |  |  | 《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》 | GB/T19666-2019 |  |
| 4 | 矿物绝缘电缆 |  |  |  | 《额定电压750v及以下矿物绝缘电缆及终端》 《矿物绝缘电缆敷设技术规程》 | GB13033 JGJ232-2011 |  |
| 5 | 控制电缆 |  |  |  | 《建筑电气工程施工质量验收规范》 | GB_50303-2002 |  |
| 6 | 电缆桥架 |  |  |  | 《钢制电缆桥架工程技术规程》 《电缆桥架》 | T/CECS31-2017 QB-T 1453-2003 |  |
| 7 | 镀锌线管 |  |  |  | 《电气装置安装工程—电缆线路施工及验收规范》 | GB50168-2006 |  |
| 8 | 开关断路器 |  |  |  | 《继电保护及二次回路安装及验收规范》 《电气装置安装工程施工及验收规范》 | GB50254、GB50255、GB50256、GB50257 GB／T 50976-2014 |  |
| 9 | 漏电开关 |  |  |  | 《继电保护及二次回路安装及验收规范》 《电气装置安装工程施工及验收规范》 | GB50254、GB50255、GB50256、GB50257 GB／T 50976-2014 |  |
| 10 | 开关、插座 |  |  |  | 《家用和类似用途插头插座》 《家用和类似用途固定式电气装置的开关》 | GB 2099.1-2008 GB16915.1-2014 |  |
| 11 | EPS应急照明电源装置及疏散指示 |  |  |  | 《消防应急照明和疏散指示系统技术规范》 | - GB51309 |  |
| 12 | 塑料线槽线管 |  |  |  | 《建筑用绝缘电工套管及配件》 | JG3050-1998 |  |
| （二） | 原材料非常规检测 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢筋 |  |  |  | 《钢筋混凝土用钢 第一部分 热轧光圆钢筋》 《钢筋混凝土用钢 第二部分 热轧带肋钢筋》 《冷轧带肋钢筋》 | GB1499.1-2017 GB1499.2-2018 GB／T 13788-2017 |  |
| 2 | 水泥 |  |  |  | 《通用硅酸盐水泥》 | GB175-2007 XG2-2015 |  |
| 3 | 商品砼 |  |  |  | 《普通混凝土力学性能试验方法标准》 《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》 《混凝土耐久性检验评定标准》 《混凝土外加剂应用技术规程》 | GB/T50081-2002 GB/T50082-2009 JGJ/T193-2009 GB50119-2013 |  |
| 4 | 天然砂、人工砂 |  |  |  | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 《公路工程集料试验规程》 | JGJ52-2006 JTG E42-2005 |  |
| 5 | 碎石 |  |  |  | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 | JGJ52-2006 |  |
| 6 | 土工布 |  |  |  | 《土工合成材料短纤针刺非织造土工布》 | GB/T17638-2017 |  |
| 7 | 外加剂 | 减水剂 |  |  | 《混凝土外加剂》 | GB8076-2008 |  |
|  |  | 膨胀剂 |  |  | 《混凝土膨胀剂》 | GB∕T 23439-2017 |  |
|  |  | 速凝剂 |  |  | 《喷射混凝土用速凝剂》 | GBT 35159-2017 |  |
|  |  | 砂浆防水剂 |  |  | 《砂浆、混凝土防水剂》 | JC474-2008 |  |
|  |  | 混凝土防水剂 |  |  | 《砂浆、混凝土防水剂》 | JC474-2008 |  |
| 8 | 钢绞线 |  |  |  | 《预应力混凝土用钢绞线》 | GB/T 5224-2014 |  |
| 9 | 锚索锚具 |  |  |  | 《预应力筋用锚具、夹具和连接器》 | GB/T 14370-2015 |  |
| 10 | 脚手架钢管 |  |  |  | 《建筑施工脚手架安全技术统一标准》 《钢管脚手架、模板支架安全选用技术规程》 | GB51210-2016 DB11/T583-2015 |  |
| 11 | 50mm厚增强型改性发泡水泥保温板 |  |  |  | 《纤维增强改性发泡水泥保温板建筑保温系统建筑构造》 | DJBT-091 |  |
| 12 | 门、窗 |  |  |  | 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》 | GB/T 7106-2008 |  |
| 二 | 专项检测 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  |  | 参照引用规范名称 | 标准号、年号 |  |
| 1 | 地基承载力检测 |  |  |  | 《建筑地基检测技术规范》 《建筑桩基础设计与施工验收规范》 | JGJ340-2015 DBJ50-200-2014 |  |
| 2 | 建筑孔桩 (超声波检测) |  |  |  | 《建筑基桩检测技术规范》 《建筑桩基础设计与施工验收规范》 | JGJ106-2014 DBJ50-200-2014 |  |
| 3 | 锚杆锁定力检测 |  |  |  | 《建筑边坡工程支护技术规范》 《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》 | GB 50330-2013 GB/T50086-2015 |  |
| 4 | 钢筋焊接接头工艺试验 |  |  |  | 《钢筋焊接接头试验方法标准》 | JGJ-T27-2014 |  |
| 5 | 钢筋机械连接 |  |  |  | 《钢筋机械连接技术规程》 | JGJ 107-2016 |  |
| 6 | 钢筋机械连接接头工艺试验 |  |  |  | 《钢筋机械连接技术规程》 | JGJ 107-2016 |  |
| 7 | 钢结构焊接质量无损检测 |  |  |  | 《焊缝无损检测 超声检测技术、检测等级和评定》 《钢结构工程施工及验收规范》 《钢结构超声波探伤及质量分级法》《钢结构现场检测技术标准》 | GB11345-2013 GB50205-2020 JG/T203-2007 GB50621-2010 |  |
| 8 | 钢结构防腐及防火涂装检测 |  |  |  | 《钢结构工程施工及验收标准》 《钢结构现场检测技术标准》 | GB50204-2015 GB50621-2010 |  |
| 9 | 钢结构节点、机械连接用坚固标准件及高强螺栓检测 |  |  |  | 《钢结构工程施工及验收标准》 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 《钢结构现场检测技术标准》 | GB50205-2020 GB50204-2015 GB50621-2010 |  |
| 10 | 钢网架结构的变形检测 |  |  |  | 《钢结构工程施工及验收标准》 《钢结构现场检测技术标准》 | GB50205-2020 GB50621-2010 |  |
| 11 | 市政道路工程检测 |  |  |  | 《公路路基路面现场测试规程》 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 《公路沥青路面施工技术规范》 | JTGE60-2008 JTGE20-2011 JTGF40-2004 |  |
| 12 | 钢轨焊缝探伤 |  |  |  | 《焊缝无损检测 超声检测技术、检测等级和评定》 《钢结构工程施工及验收标准》 《钢结构超声波探伤及质量分级法》 | GB11345-2013 GB50205-2020 JG/T203-2007 |  |
| 13 | 墩柱无损检测 |  |  |  | 《回弹仪检定规程》 | JJG817-2011 |  |
| 14 | 桥梁动力荷载试验 |  |  |  | 《公路桥梁荷载试验规程》 《城市桥梁检测与评定技术规范》 | JTG/TJ21-01-2015 CJJ/T 233-2015 |  |
| 15 | 桥梁荷载静力试验 |  |  |  | 《公路桥梁荷载试验规程》 《城市桥梁检测与评定技术规范》 | JTG/TJ21-01-2015 CJJ/T 233-2015 |  |
| 16 | 有效预应力检测 |  |  |  | 《重庆市市政基础设施工程预应力施工质量验收规范》 | DBJ50/T-134-2017 |  |
| 17 | 混凝土和砂浆搅拌机检测 |  |  |  | 《混凝土搅拌机》 《建筑施工机械与设备 干混砂浆搅拌机》 | GB/T9142-2000 JB/T11185-2011 |  |
| 18 | 建筑门窗检测 |  |  |  | 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》 | GB/T 7106-2008 |  |
| 19 | 建筑节能检测 |  |  |  | 《建筑节能工程施工质量验收规范》 | GB 50411-2007 |  |
| 20 | 土工压实质量 |  |  |  | 《公路土工试验规程》 | JTG E40-2007 |  |
| 21 | 土工K30平板载荷 |  |  |  | 《建筑地基检测技术规范》 《建筑地基基础检测技术规范》 《建筑地基处理技术规范》 | JGJ 340-2015 DBJ50/T-136-2012 JGJ 79-2012 |  |
| 22 | 土工静载试验 |  |  |  | 《建筑地基检测技术规范》 《建筑地基基础检测技术规范》 《建筑地基处理技术规范》 | JGJ 340-2015 DBJ50/T-136-2012 JGJ 79-2012 |  |
| 23 | 综合接地检测 |  |  |  | 《建筑电气工程施工质量验收规范》 《电气装置安装工程接地施工及验收规范》 | GB50303 GB50169 |  |
| 24 | 消防检测 |  |  |  | 《火灾自动报警系统施工及验收规范》 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》 《建筑消防设施检测技术规程》 | GB50166-2007 GB50261-2005 GB50877-2014 GA503-2004 |  |
| 25 | 室内环境质量检测 |  |  |  | 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 《室内空气质量标准》 | GB50325 GB/T18883 |  |
| 26 | 锚杆锚索基本试验 |  |  |  | 《建筑边坡工程技术规范》 | （GB50330-2013） |  |
| 27 | 管涵内窥检测 |  |  |  | 《城镇排水管道检测与评估技术规程》 | (CJJ181-2012) |  |

注：对于本工程需检测但未列出开项或注明项目特征的材料参照相关规范进行检测。

三、桥梁荷载试验技术要求
1、依据《公路桥梁承载能力检测评定规程》（JTG/T J21-2011）、《重庆城市桥梁荷载试验管理暂行办法》（渝建发[2007]112号）。
2、荷载试验内容：静载试验。
3、静载试验要求：反映在设计荷载下，最不利工况主要构件控制截面（1/4跨，中跨，连续梁中支点）的最大应力值、位移值、变形值、裂缝发展状况和承载能力。

# 第九章 报价清单

请各比选申请人根据项目施工图自行拟定。

# 第十章  图纸

请各比选申请人自行在重庆市农产品（集团）有限公司网站（http:// www.cqapg.com）下载。